AYAK DÜŞMESİ SABİTLEME  SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Engelli, yatağa bağımlı ve özellikle yoğun bakım hastalarında veya hemipleji, peroneal sinir felçleri, parapleji gibi vakalarda ayak düşmesi riskini  engellemelidir.

- Sistem Ayak ve baldır bölgesini kavrayacak şekilde aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:

a-1 ad. sağlam termoplastik malzemeden üretilmiş ayak botu(içi havlu kumaş kaplı)

b-1 ad.ayağı 90° açıda tutabilecek T destek bantı

c-1 ad.ayak botu içinin tamamını kaplayan doku-benzeri %100 jel katman

d-Ayak  ve bilek bölgesi sabitlemesi için 2 ad. doku-benzeri  jel  sabitleme bantı

- Bot içindeki jel tabaka latex,plastik ve silikon içermemelidir.

- Çin-Kore kökenli sağlığa zararlı sanayi jeli içermemelidir.

- FDA onaylı ve enstitü veya üniversitelerde test edilmiş üstün doku-benzeri medikal jel ihtiva etmelidir.